| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АКУМУЛЯТОРНИКА (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Акумуляторник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду акумуляторника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Акумуляторник підпорядковується безпосередньо ___________________

______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Акумуляторник:

1. Виконує складні роботи з ремонту і формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей.

2. Здійснює середній ремонт зарядних агрегатів.

3. Регулює напругу і силу струму під час зарядження.

4. Визначає і усуває пошкодження акумуляторних батарей.

5. Обслуговує машинний привід ртутного випрямляча струморозподільного щита.

6. Випробовує акумуляторні батареї.

7. Визначає придатність акумуляторів і батарей до подальшої експлуатації.

8. Підганяє міжелементні з'єднання.

9. Визначає якість електроліту.

10. Готує і оформляє технічну документацію до і після проведення ремонту акумуляторів і батарей.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Акумуляторник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Акумуляторник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Акумуляторник повинен знати:

1. Конструктивну будову і принцип роботи акумуляторних батарей різних типів і ємностей.

2. Будову обладнання зарядних агрегатів.

3. Схеми монтування і встановлення акумуляторних батарей.

4. Електричні вимірювальні прилади і прилади для заміру густини кислот, лугів і газів.

5. Правила ремонту акумуляторів, дистиляторів і зарядних агрегатів.

6. Фізичні і хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, фарб, які застосовуються в акумуляторному виробництві.

7. Методи знаходження і усунення короткого замикання в елементах батарей.

8. Прийоми правлення і розкроювання свинцю за розмірами і кресленнями для виготовлення оболонки.

9. Порядок виведення окремих елементів із робочого кола.

10. Норми напруги під час зарядження і розрядження акумуляторів.

11. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |