| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Апаратник очищення стічних вод належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду апаратника очищення стічних вод та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Апаратник очищення стічних вод підпорядковується безпосередньо ______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Апаратник очищення стічних вод:

1. Веде процес очищення промислових стічних або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних речовин для використання у технологічному процесі методами відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо.

2. Готує реагенти: соду, вапняне молоко, їдкий натр, дозує і завантажує їх у апарати або басейни залежно від кількості і складу стічних вод, які надходять.

3. Веде процес регенерації іоно-обмінних фільтрів.

4. Проводить контрольні аналізи на повноту очищення стічних вод, контролює і регулює процес очищення відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів і результатів аналізів.

5. Виявляє і усуває несправності у роботі обладнання і комунікацій.

6. Готує обладнання до ремонту, одержує з ремонту.

7. Веде процес іонообмінного очищення або біохімічного окислення стічних вод під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

8. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Апаратник очищення стічних вод має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Апаратник очищення стічних вод несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Апаратник очищення стічних вод повинен знати:

1. Будову фільтрів, підігрівачів, дозаторів і насосів, технологічні режими процесів очищення - відстоювання, фільтрації і нейтралізації промислових стічних і радіоактивних вод.

2. Хімічні реактиви, які застосовуються в очисних установках.

3. Будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, методику проведення аналізів.

4. Визначення сорбційного циклу змінення pH-середовища.

5. Основи фізики і хімії.

6. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |