| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Апаратник очищення стічних вод належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду апаратника очищення стічних вод та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Апаратник очищення стічних вод підпорядковується безпосередньо ______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Апаратник очищення стічних вод:

1. Веде процеси очищення промислових стічних вод від домішок методом іоно-обмінного очищення або біохімічного окислення.

2. Випарює радіоактивні води на випарних установках.

3. Готує реагенти: смоли, магнезит, аміак, кислоти тощо, здійснює дозування і завантаження їх у апарати залежно від кількості і складу стічних вод, що надходять.

4. Веде процес виділення аміаку із надсмольної води в аміачній колоні, віддування леткого аміаку і розкладання пов'язаного аміаку у реакторі.

5. Приймає стічні води на іонно-обмінні фільтри або у аеротенки.

6. Спостерігає за інтенсивністю аерації і процесом фільтрації.

7. Регулює технологічні процеси сорбції (очищення) радіоактивних вод.

8. Веде процес регенерації смоли і мастил.

9. Регулює дозування і швидкість подавання хімікатів у процесі регенерації смоли.

10. Веде процес відмивання смоли від розчину, який регенерується, і готує їх до наступного циклу.

11. Контролює і регулює надходження кисню по аеротенках, кількість стічних вод, наявність токсичних речовин, ступінь очищення стічних вод, склад токсичних речовин, кількість піни на поверхні води в агрегатах концентрації розчинів лугу та кислоти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів.

12. Обслуговує іоно-обмінні фільтри аеротенків, галереї управління з розташованими комунікаціями і арматурою, а також контрольно-вимірювальні прилади.

13. Усуває несправності у роботі обладнання.

14. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Апаратник очищення стічних вод має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Апаратник очищення стічних вод несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Апаратник очищення стічних вод повинен знати:

1. Технологічні режими процесів іоно-обмінного очищення, біохімічного окислення і аерації стічних вод, регенерації смоли.

2. Схему дільниці, яку обслуговує.

3. Будову іоно-обмінних, біохімічних, механічних фільтрів, випарних установок, арматури і комунікацій.

4. Призначення і умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

5. Параметри технологічного режиму очищення і правила регулювання процесу.

6. Основи теплотехніки.

7. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

9. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |