| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

# II. Завдання та обов'язки

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики:

1. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних і лінійних споруд диспетчерського устаткування, високочастотних каналів, апаратури телеавтоматики і підтримання встановлених режимів їх роботи.

2. Перевіряє емісії радіоламп.

3. Вимірює напругу розжарення ламп, мережі та рівнів сигналу.

4. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики.

5. Ревізує блоки живлення.

6. Ремонтує і регулює контактори і ключі керування.

7. Встановлює на щитах прилади з підключенням їх для перевірки.

8. Здійснює в'язання джгутів і регулювання ланцюгів телеавтоматики.

9. Перевіряє маркування монтажної і принципової схеми.

10. Обробляє згідно з кресленням Ізоляційні матеріали - текстоліт, фібру, азбоцемент, гетінакс тощо.

11. Усуває пошкодження кабелю.

12. Здійснює гаряче паяння виробів.

13. Відновлює ізоляцію.

14. Складає схеми ескізів і креслень на прості деталі і виконує за допомогою них роботи.

15. Шукає "землю" у колах постійного струму.

16. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

# III. Права

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

# V. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики повинен знати:

1. Основи електротехніки і радіотехніки.

2. Основи високочастотного зв'язку і телеавтоматики по лінії електропередач і багатоканальних систем.

3. Блок-схеми обслуговуваного устаткування, каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку.

4. Вибір запобіжників згідно з номінальною напругою.

5. Загальні знання про джерела і схеми живлень постійним і перемінним струмом.

6. Режими роботи акумуляторних батарей.

7. Будову універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

8. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу робот або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |