| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики:

1. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт високочастотних систем ущільнення і апаратури телеавтоматики, релейних комутаторів і простого та середньої складності штативного устаткування кабельних ланцюгів, каналів телеавтоматики каналізаційних споруд; пошук і усунення в них пошкоджень; монтаж і демонтаж кабель-ростів.

2. Розбирає і складає ключі та реле схеми телеавтоматики.

3. Провадить електричні перевірки обслуговуваного диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики.

4. Обслуговує радіостанції для зв'язку з рухомими об'єктами і стаціонарні станції, які забезпечують передавання телемеханічної інформації з необслуговуваних енергетичних об'єктів та з диспетчерських пунктів.

5. Продзвонює багатошаровий і схований монтаж та пристрої телеавтоматики.

6. Обслуговує комплексні випробувальні пристрої для перевірки схем телеавтоматики.

7. Складає випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем телеавтоматики під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації.

8. Випробує ізоляцію ланцюгів схем телеавтоматики.

9. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики повинен знати:

1. Принципи передавання і приймання інформації лініями електромереж та багатоканальними системами.

2. Основні принципові та монтажні схеми диспетчерського устаткування і апаратури телеавтоматики.

3. Схеми подавання та розподілення електроживлення і схеми сигналізації.

4. Основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, кабельних ланцюгів і каналів, телеавтоматики, методи їх перевірки та вимірювання.

5. Основні знання про кабельні та лінійні споруди, їх будову і порядок обслуговування.

6. Визначення дефектів у деталях і апаратурі та способи їх усунення.

7. Способи перевірки опору ізоляції і випробування її підвищеною напругою.

8. Принцип дії устаткування джерел живлення.

9. Будову, призначення і умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

10. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

12. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |