| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики:

1. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт напівпровідникової апаратури високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики самописних і електронно-реєстручих приладів та складного штативного обладнання кабельних ланцюгів.

2. Виявляє і усуває несправності обслуговуваного устаткування.

3. Провадить вимірювання електричних характеристик обслуговуваного диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики.

4. Регулює ключі, лічильники.

5. Складає випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем телеавтоматики.

6. Розбирає і складає, а також здійснює механічне та електричне регулювання устаткування.

7. Здійснює монтаж і модернізацію устаткування.

8. Веде технічну документацію.

9. Виявляє дефекти і причини спрацювання деталей шляхом огляду апаратури телеавтоматики на місці встановлення.

10. Настроює спеціальні установки зі складною електричною схемою, призначеною для регулювання і випробування апаратури телеавтоматики.

11. Обслуговує і ремонтує годинникові станції.

12. Перевіряє і ремонтує контрольні установки.

13. Випробовує та налагоджує ланцюги схем телеавтоматики.

14. Ремонтує та налагоджує контрольно-релейну апаратуру.

15. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

ІІІ. Права

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики повинен знати:

1. Технічні характеристики обслуговуваного устаткування.

2. Принципові і монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики і комутаторів.

3. Принципові схеми і принципи роботи групового генераторного і загальностанційного устаткування.

4. Принципові схеми ланцюгів телеавтоматики і телесигналізації.

5. Електричні норми устаткування і каналів телеавтоматики.

6. Основні методи вимірювання, настроювання і регулювання устаткування і систем керування.

7. Конструктивну будову самописних і електронно-реєструючих приладів.

8. Будову джерел живлення струму.

9. Правила настроювання і регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів.

10. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

12. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |