| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# II. Завдання та обов'язки

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань:

1. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, тангенса кута діелектричних втрат, електричної точності, питомого, об'ємного і поверхневого опору ізоляції.

2. Вибирає зразковий прилад, оцінює похибки перевірюваного приладу.

3. Перевіряє кіловольтметр методом звіряння на високовольтній установці.

4. Перевіряє мости і магазини постійного струму на зразковому місці.

5. Перевіряє пірометричні мілівольтметри і самозаписувачі на потенціометрі.

6. Складає схеми для перевірки ватметрів звіряння.

7. Знімає частотні похибки лампового вольтметра.

8. Визначає межі пропорційності, плинності і міцності випробувальних матеріалів і виробів.

9. Визначає відносне видовження під час розтягнення і відносне вкорочення під час стиснення.

10. Розробляє монтажні електросхеми середньої складності.

11. Здійснює юстирування і налагодження простих електронних вузлів.

12. Випробовує низьковольтні електродвигуни потужністю більше 40 кВт, силові трансформатори напругою до 10 кв і потужністю до 560 кВА.

13. Випробовує ізоляцію витків електродвигуна.

14. Виявляє дефекти в об'єктах випробування і усуває їх.

15. Виконує ремонтні роботи випробувального устаткування, механізмів, приладів у межах виконуваної роботи.

16. _____________________________________________________________.

ІІІ. Права

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань повинен знати:

1. Будову електричних двигунів, трансформаторів і контрольно-вимірювальних приладів.

2. Розрахункові формули, державні стандарти з методик випробувань.

3. Загальні знання про призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості.

4. Технічні характеристики застосовуваних електрорадіовимірювальних приладів і устаткування і техніку вимірювання на них.

5. Основні властивості і призначення лаків, емалей та інших складних електроізоляційних матеріалів.

6. Технічні вимоги до ізолюючих елементів електротехнічних машин і приладів та технологічні процеси, які забезпечують ці вимоги.

7. Будову перевірюваних приладів.

8. Принцип дії машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів.

9. Правила роботи з термопарами та іншими приладами для вимірювання температур.

10. Правила роботи з сушильними шафами.

11. Електрослюсарну справу.

12. Прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання і установлення електричних машин і трансформаторів для випробувань.

13. Методику випробувань окремих вузлів і механізмів та запису результатів випробувань.

14. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

16. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |