| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# II. Завдання та обов'язки

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань:

1. Перевіряє, випробовує, настроює і здає складні електромеханічні прилади і електронні вузли середньої складності.

2. Перевіряє основні параметри приладів у різних кліматичних умовах.

3. Здійснює юстирування та налагодження електронних вузлів середньої складності.

4. Випробовує високовольтне електроустаткування.

5. Вимірює омічний опір обмоток, характеристики трансформації.

6. Випробовує нові ізоляційні матеріали.

7. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави і пресове устаткування.

8. Складає технічну документацію за результатами випробувань і вимірювань.

9. Проводить вимірювання і розрахунки всіх складних діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів і проводить тривалі випробування ізоляційних матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температури, зниженого тиску.

10. Досліджує електричними методами процеси полімеризації складних ізоляційних матеріалів.

11. Обробляє показання самописних приладів.

12. Викреслює показання шкал приладів.

13. Налагоджує і регулює апаратуру високих класів точності.

14. Здійснює складання, градуювання і налагодження електричних схем і нестандартної апаратури, перевіряє прилади вищих класів точності і прилади підвищених частот.

15. Підготовляє і досліджує під навантаженням двигуни генераторів, асинхронних машин за схемою перетворювача, машин постійного струму методом взаємного навантаження з вольтододатковою машиною і без неї.

16. Випробовує крупні масляні вимикачі.

17. Виконує монтажні і ремонтні роботи з електроустаткування в процесі випробувань.

18. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ і потужністю більш 560 квЧА під керівництвом лаборанта більш високої кваліфікації.

19. _____________________________________________________________.

# ІІІ. Права

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань повинен знати:

1. Основні закони електротехніки і радіотехніки слабких, сильних токів високої частоти.

2. Повну електричну схему складної дільниці випробувальної станції або лабораторії.

3. Будову і способи вмикання складних електричних вимірювальних приладів.

4. Вимірювальні схеми для випробування промислових установок.

5. Методи виявлення дефектів під час випробування приладів і машин та їх усунення.

6. Правила підбору режимів електронних ламп.

7. Технічні характеристики електро- і радіовимірювальних приладів і апаратури, застосовуваних у роботі.

8. Будову машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів.

9. Основні діелектричні властивості застосовуваних ізоляційних матеріалів.

10. Державні стандарти і технічні умови методик діелектричних випробувань.

11. Способи регулювання, налагодження і перевірки машин, апаратури і методи механічних випробувань при високих і низьких температурах.

12. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

13. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

14. _____________________________________________________________.

## VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |  |  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |