| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

## І. Загальні положення

1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань належить до професійної трупи "Робітники".

2. Призначення на посаду лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

## II. Завдання та обов'язки

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань:

1. Складає схеми складних випробувань, електроустаткування і електроапаратури складної конструкції.

2. Випробовує, перевіряє роботу і знімає технічні характеристики з приладів складних електричних машин.

3. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ і потужністю більш 560 кВЧА, генераторів і двигунів постійного струму.

4. Вимірює коефіцієнт трансформації, омічний опір обмоток, характеристики ізоляції, випереджаючих ступінь її зволоження, кут діелектричних втрат.

5. Перевіряє роботу перемикачів напруги трансформаторів з регулюванням натягу під навантаженням.

6. Випробовує устаткування імпульсною напругою.

7. Перевіряє і випробовує вузли електронної апаратури.

8. Виконує роботи із складання, ремонту устаткування і апаратури під час випробування.

9. ______________________________________________________________.

## ІІІ. Права

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

## IV. Відповідальність

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань повинен знати:

1. Основи електротехніки, електромеханіки і електроніки.

2. Конструкцію складних генераторів і електродвигунів змінного і постійного струму, силових і вимірювальних трансформаторів.

3. Повну електричну схему випробувальної станції або лабораторії.

4. Вимірювальні схеми особливо складних промислових установок для випробувань.

5. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

6. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

7. ______________________________________________________________.

## VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |