| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА З АНАЛІЗУ ГАЗІВ У МЕТАЛАХ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Лаборант з аналізу газів у металах належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду лаборанта з аналізу газів у металах та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Лаборант з аналізу газів у металах підпорядковується безпосередньо ___.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Лаборант з аналізу газів у металах:

1. Виконує нестандартні визначення газів у металах методом вакуум-плавлення.

2. Проводить одночасне визначення вмісту декількох газів із застосуванням мас-спектрометра, хроматографа.

3. Оцінює похибку визначення на установках вакуум-плавлення.

4. Вибирає умови аналізу: температуру, тривалість ведення аналізу тощо.

5. Проводить заміри ізотопних і хроматографічних піків.

6. Записує і обробляє результати вимірів.

7. Підготовляє мас-спектрометр до виконання замірів - створює необхідний вакуум у вакуумних системах, прогріває блоки, настроює підсилювачі.

8. Розраховує ізотопний склад аналізованого газу.

9. Розраховує вміст газу в аналізованому зразку.

10. Проводить ізотопний аналіз газів на мас-спектрометрі.

11. Розшифровує фонові піки.

12. Виконує кількісне визначення вмісту газів у газових сумішах на мас-спектрометрах.

13. _____________________________________________________________.

# ІІІ. Права

Лаборант з аналізу газів у металах має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Лаборант з аналізу газів у металах несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Лаборант з аналізу газів у металах повинен знати:

1. Принцип роботи вакуумметрів з іонізаційними магніторозрядними манометрами, хроматографічних колонок, рН-метрів - дефекторів.

2. Основні закономірності в процесі взаємодії газів з металами.

3. Основні принципи сорбції розчинення.

4. Реактивні і стабільні ізотопи.

5. Основи електроніки.

6. Сутність методу ізотопного розбавлення, застосування його для аналізу газів у металах.

7. Фізичні основи мас-спектрометрії.

8. Вакуумну гігієну, правила роботи на мас-спектрометрі.

9. Особливості одночасного визначення вмісту декількох газів на установках вакуум-плавлення.

10. Методи визначення похибки.

11. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |