| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЇ СТАНЦІЇ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Машиніст газогенераторної станції належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста газогенераторної станції та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст газогенераторної станції підпорядковується безпосередньо
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Машиніст газогенераторної станції:

1. Обслуговує газогенераторну станцію, обладнану потужними установками типу ГІАП тощо, які працюють на твердому паливі, а також високопродуктивні газогенераторні станції, що мають газгольдерне господарство і установки тонкої очистки газу.

2. Пускає і зупиняє всі механізми машинного відділення газогенераторних станцій, приводних пристроїв, систем передач компресорів, насосів, вентиляторів.

3. Стежить за роботою парових, водяних, повітряних і газових трубопроводів, очищувальної апаратури, скруберів і контрольно-вимірювальних приладів.

4. Забезпечує нормальну роботу газгольдерів, конденсатовідвідників, інжекторів і регуляторів тиску газу.

5. Стежить за опалювальною системою газгольдерів і рівнем масла на затворі шайби.

6. Визначає за шумом, стуком і нагріванням несправності в роботі обслуговуваного устаткування і усуває їх.

7. Виконує поточний ремонт і бере участь у середньому і капітальному ремонтах устаткування станції.

8. Веде контрольні і облікові записи про роботу устаткування газогенераторних і газоочисних установок.

9. ______________________________________________________________.

# ІІІ. Права

Машиніст газогенераторної станції має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Машиніст газогенераторної станції несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Машиніст газогенераторної станції повинен знати:

1. Будову складних газогенераторних установок, газоочисної та іншої апаратури.

2. Технологічний процес газифікації різних видів палива і очистки газів.

3. Способи одержання енергетичного газу і його зберігання.

4. Правила органів державного нагляду щодо експлуатації посудин, які працюють під тиском.

5. Способи визначення і усунення несправностей у роботі устаткування газогенераторних станцій і установок очистки газу.

6. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. ______________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

-  ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |