| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Машиніст компресорних установок належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста компресорних установок та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст компресорних установок підпорядковується безпосередньо
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Машиніст компресорних установок:

1. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з подаванням понад 100 до 500 м3/хв. або тиском понад 5 до 100 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах з приводом від різних двигунів.

2. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (10 кгс/см2), з подаванням понад 5 до 100 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подаванням до 5м3/хв. кожен.

3. Установлює і дотримує найпродуктивніший режим роботи компресорів.

4. Спостерігає за справністю двигунів, компресорів, приладів, допоміжних механізмів та іншого устаткування.

5. Бере участь у огляді та ремонті устаткування компресорних установок у межах кваліфікації слюсаря 3 розряду.

6. ______________________________________________________________.

ІІІ. Права

Машиніст компресорних установок має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Машиніст компресорних установок несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Машиніст компресорних установок повинен знати:

1. Конструктивні особливості, будову різних типів компресорів, турбокомпресорів, двигунів внутрішнього згоряння, парових машин, парових турбін та електродвигунів, допоміжних механізмів, складних контрольно-вимірювальних приладів, апаратів та арматури.

2. Схеми розташування паропроводів, циркуляційних конденсаційних трубопроводів, арматури і резервуарів компресорної станції.

3. Схеми розташування автоматичних пристроїв для регулювання роботи і блокування устаткування.

4. Основні технічні характеристики обслуговуваних компресорів.

5. Норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для вироблення стиснутого повітря або газів.

6. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. ______________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |