| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА (КОЧЕГАРА) КОТЕЛЬНОЇ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Машиніст (кочегар) котельної належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста (кочегара) котельної та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст (кочегар) котельної підпорядковується безпосередньо
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Машиніст (кочегар) котельної:

1. Обслуговує водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/ год. (понад 10 до 20 Гкал) або обслуговує у котельній окремі водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.

2. Спостерігає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів.

3. Регулює роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.

4. Спостерігає за подаванням палива.

5. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад 20 Гкал/год.).

6. Запобігає та усуває несправності в роботі устаткування.

7. ______________________________________________________________.

ІІІ. Права

Машиніст (кочегар) котельної має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Машиніст (кочегар) котельної несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Машиніст (кочегар) котельної повинен знати:

1. Будову та правила обслуговування котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів.

2. Основні знання з теплотехніки.

3. Різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів.

4. Процес готування палива.

5. Технічні умови на якість води і способи її очищення.

6. Причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи їх запобігання і усунення.

7. Будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

8. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

-  ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |