| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА (КОЧЕГАРА) КОТЕЛЬНОЇ (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Машиніст (кочегар) котельної належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста (кочегара) котельної та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст (кочегар) котельної підпорядковується безпосередньо
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Машиніст (кочегар) котельної:

1. Обслуговує водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельній окремі водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 Гдж/год. (понад 65 до 130 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.

2. Перемикає постачальні лінії.

3. Заповнює та спорожнює паропроводи.

4. Вмикає і вимикає автоматичну апаратуру живлення котлів.

5. Здійснює профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів.

6. Приймає котли та їх допоміжні механізми із ремонту і готує їх до роботи.

7. ______________________________________________________________.

ІІІ. Права

Машиніст (кочегар) котельної має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Машиніст (кочегар) котельної несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Машиніст (кочегар) котельної повинен знати:

1. Принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем.

2. Експлуатаційні дані котельного устаткування та механізмів.

3. Будову апаратів автоматичного регулювання.

4. Правила ведення режиму роботи котельної залежно від показань приладів.

5. Схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельній.

6. Правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

7. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

9. ______________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

-  ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |