| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА НАСОСНИХ УСТАНОВОК (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Машиніст насосних установок належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста насосних установок та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст насосних установок підпорядковується безпосередньо ______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Машиніст насосних установок:

1. Обслуговує потужні насосні установки із сумарним подаванням понад 10000 м3/год. води і пульпи, обладнаних насосами і турбонасосами різних систем.

2. Обслуговує насоси та насосні агрегати у польових умовах і на будівельних майданчиках з подаванням понад 3000 м3/год. води кожен.

3. Спостерігає за безперервною роботою насосів, приводних двигунів, арматури і трубопроводів дільниці, що обслуговується, а також за тиском води у мережі.

4. Обслуговує градирні для охолодження оборотної води.

5. Оглядає та регулює насоси, водонапірні пристрої, контрольні прилади, автоматику та запобіжні пристрої.

6. Визначає несправності у роботі насосних установок та усуває їх.

7. ______________________________________________________________.

ІІІ. Права

Машиніст насосних установок має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Машиніст насосних установок несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Машиніст насосних установок повинен знати:

1. Будову та конструкцію устаткування насосних установок великої потужності, оснащених двигунами, насосами і турбонасосами різних систем.

2. Конструкцію і схему розташування аванкамер, колодязів, трубопроводів та фільтрів.

3. Графік водопостачання дільниці, що обслуговується.

4. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6. ______________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: |

_____________
 (пі