| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЇ (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Оператор котельної належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду оператора котельної та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Оператор котельної підпорядковується безпосередньо _______________
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Оператор котельної:

1. Обслуговує водогрійні та парові котли сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год. (до 3 Гкал/год.) або обслуговує у котельній окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год. (до 5 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні.

2. Здійснює розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою.

3. Регулює горіння палива.

4. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлі, тиском пари і температурою води, яка подається в опалювальну систему.

5. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год. (до 10 Гкал/год.).

6. Очищає м'яту пару та проводить деаерацію води.

7. Здійснює пуск і зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів.

8. Чистить арматуру та прилади котла.

9. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

10. _____________________________________________________________.

### ІІІ. Права

Оператор котельної має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Оператор котельної несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Оператор котельної повинен знати:

1. Принцип роботи котлів, що обслуговуються.

2. Склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів.

3. Правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою.

4. Призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

5. Будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м'ятої пари.

6. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. ______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |