| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ЛІНІЙНИХ СПОРУД ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ТА АБОНЕНТСЬКИХ ПРИСТРОЇВ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) ________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв належить до професійної групи "Фахівці".

2. Призначення на посаду електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв та звільнення з неї здійснюється наказом ____________________________ за поданням ______________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв підпорядковується безпосередньо ________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв:

1. Бере участь у забезпеченні надійної роботи лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв.

2. Обслуговує і ремонтує лінійні споруди електрозв'язку, абонентські пристрої, обладнання переговорних пунктів, таксофони відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

3. Бере участь у розробленні планів і графіків огляду лінійних споруд електрозв'язку та обладнання, стежить за виконанням планових завдань.

4. Контролює технічний стан лінійних споруд, обладнання, абонентських пристроїв, устаткування переговорних пунктів, таксофонів та виконання правил технічної експлуатації.

5. Складає відомості про дефекти та оформляє наряди на здійснення лінійних робіт на лінійних спорудах електрозв'язку.

6. Здійснює планові технологічні огляди.

7. Перевіряє та ремонтує лінійні споруди електрозв'язку та обладнання.

8. Виконує вимірювання електричних параметрів кабельних та повітряних ліній зв'язку.

9. Забезпечує утримання електричних параметрів у межах існуючих експлуатаційно-технічних норм.

10. Здійснює симетрування кабелю, усуває небезпечні перехрещування з лініями електропередач.

11. Забезпечує дотримання технічних норм при спільному паралельному прокладанні ліній зв'язку і лінії високої напруги.

12. Забезпечує обслуговування дослідних ділянок ліній.

13. Бере участь у вимірюванні змінним струмом електричних параметрів лінійних споруд електрозв'язку та ущільненої додатковими програмами розподільної мережі проводового мовлення.

14. Обстежує траси нового будівництва ліній електрозв'язку та діючих ліній електрозв'язку, які підлягають реконструкції або капітальному ремонту.

15. Виконує планові роботи для підготовки лінійних споруд електрозв'язку до роботи в осінньо-зимовий період, під час паводків та селів.

16. Виконує роботи з захисту лінійних споруд електрозв'язку від корозії, електромагнітних впливів та ударів блискавки.

17. Контролює стан приладів та обладнання заземлень.

18. Здійснює нагляд за роботою сторонніх організацій, які виконують будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт лінійних споруд та обладнання електрозв'язку.

19. Провадить охоронно-роз'яснювальну роботу з підприємствами, організаціями та громадянами з метою збереження лінійних споруд та обладнання електрозв'язку від пошкоджень.

20. Бере участь у виданні дозволу на проведення робіт будівельними організаціями та приватними особами в охоронній зоні лінійних споруд, контролює дотримання ними діючого законодавства, інструкцій, правил.

21. Бере участь у розслідуванні причин пошкоджень лінійних споруд електрозв'язку будівельними організаціями або громадянами, складає акти про пошкодження та про порушення Правил охорони ліній зв'язку, направляє матеріали і акти за призначенням.

22. Контролює роботу компресорно-сигнальних приладів і обладнання для утримання кабелів під постійним надлишковим тиском.

23. Забезпечує утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском, своєчасно визначає та організовує роботи з усунення негерметичності в кабелі.

24. Контролює технічний стан шахт, колодязів, повітряних трас та водних переходів.

25. Здійснює контроль за своєчасним проведенням вимірювання захисних опорів та інших видів захисту кабелів.

26. Замінює та встановлює попереджувальні знаки.

27. Ремонтує наземні та внутрішні частини необслуговуваних підсилювальних пунктів.

28. Виявляє та усуває пошкодження і аварії в контрольні терміни, бере участь у розгляді причин їх виникнення та повідомляє про це в установленому порядку.

29. При складних пошкодженнях впроваджує заходи для тимчасового переключення ліній електрозв'язку.

30. Впроваджує заходи для запобігання аваріям та пошкодженням.

31. Здійснює контроль за роботою вимірювальних приладів.

32. Бере участь у прийманні збудованих лінійних споруд і лінійних споруд після ремонту та в освоєнні нової техніки.

33. Здійснює облік та паспортизацію лінійних споруд.

34. Здійснює нагляд за установкою радіоточок і абонентських пристроїв та приймає їх для обслуговування.

35. Здійснює нагляд за роботами з обладнання абонентських пунктів, таксофонів.

36. З'ясовує причини нестійкої роботи лінійних споруд електрозв'язку, готує пропозиції щодо усунення цих причин.

37. Бере участь у проведенні лінійних випробувань та дослідній експлуатації лінійних споруд електрозв'язку, у прийманні зразків нової техніки, у впровадженні засобів автоматизації та механізації, у поширенні передових методів праці.

38. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо удосконалення цих процесів.

39. Розробляє технологічні карти з обслуговування лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв для поліпшення технічної експлуатації.

40. Бере участь у складанні замовлень на матеріали, запасні частини, інструмент тощо.

41. Керує роботою електромонтерів та кабельників-спаювальників, надає їм допомогу при проведенні складних робіт на закріпленій ділянці.

42. Веде технічну документацію.

43. Забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку і звітних даних.

44. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.

45. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв має право:

1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

2. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв повинен знати:

1. Постанови, накази, розпорядження з технічного обслуговування та ремонту обслуговуваних технічних засобів.

2. Перспективи технічного розвитку філіалу підприємства електрозв'язку.

3. Основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми обслуговуваного обладнання та апаратури.

4. Призначення, принцип дії та режим роботи обслуговуваних технічних засобів.

5. Принципи організації зв'язку.

6. Організацію службового зв'язку.

7. Конструкцію кабелів електрозв'язку, траси їх проходження та місцезнаходження лінійних споруд.

8. Правила з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку та розподільної мережі проводового мовлення.

9. Експлуатаційно-технічні норми на обслуговування обладнання.

10. Основні види пошкоджень, інструкції про порядок їх усунення.

11. Основні методи проведення вимірювань та правила проведення аварійно-відновлювальних робіт.

12. Організацію службового зв'язку у разі пошкоджень.

13. Основи теорії і практики захисту лінійних споруд зв'язку від електромагнітних впливів та корозії.

14. Прилади та обладнання заземлення.

15. Порядок проведення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та ремонтом лінійно-абонентських споруд електрозв'язку.

16. Правила охорони ліній зв'язку; Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення.

17. Порядок і правила проведення охоронно-роз'яснювальної роботи; призначення та принцип дії засобів вимірювання, які знаходяться в експлуатації; структуру філіалу та порядок взаємовідносин з іншими підприємствами.

18. Основні положення, правила та інструкції з паспортизації споруд, обладнання.

19. Порядок оформлення та ведення технічної документації.

20. Правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту діючих споруд та абонентських пристроїв.

21. Норми витрат матеріалів та запчастин на експлуатацію лінійних споруд та абонентських пристроїв.

22. Основи законодавства про працю.

23. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

24. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії не менше 2 років.

- Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв не менше 2 років.

- Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв взаємодіє:

2.1. З ___________________________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2.2. З ___________________________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2.3. З ___________________________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2.4. З ___________________________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2.5. З ___________________________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |